Operator economic										Formular nr.10A

_____________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ______________________________________________________

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Domnilor,

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații ___________________________ reprezentanți ai ofertantului ____________________________ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să livrăm Schimbătoare de căldură cu plăci pentru încălzire și pentru apă caldă de consum, pentru  suma  totală de  _________________________________ (suma în litere și în cifre) lei fără TVA, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată (TVA) în valoare de ________________ (suma în litere și în cifre) lei.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să livrăm produsele într-o perioadă de ______ (maxim 90 de zile).

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de ____________ (minim 30 de zile) (durata în litere și cifre) zile, respectiv până la data de ____________, (ziua/luna/anul) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea și semnarea contractului de furnizare, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Precizăm că:

|_|   depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

|_|   nu depunem ofertă alternativă

(se bifează opțiunea corespunzătoare).

6. În ceea ce privește contractul de livrare, acesta nu este atașat la oferta, dar este însușit

|_| cu divergență

|_| fără divergență

(iar pentru cazul în care sunt puncte de vedere diferite la clauzele contractuale specifice, acestea sunt menționate la propunerea financiară, distinct, sub forma de divergență la condițiile de contractare specifice).

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau
orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data ____/____/________

Semnătura ______________, în calitate de _______________, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele ______________________________ (denumire/nume ofertant).

Anexa la Formularul de ofertă 10A

Schimbătoare de căldură cu plăci de încălzire și apă de consum

| Nr. crt. | Denumire produs | Tip | UM | Cant. | Preț unitar (lei fără TVA) | Valoare (lei fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Schimbător de căldură cu plăci încălzire | 1 Gcal/h | buc. | 3 |  |  |
| 2. | Schimbător de căldură cu plăci apă caldă de consum | 1 Gcal/h | buc. | 3 |  |  |
| Valoare (lei fără TVA): |  |  |  |  |  |  |

Data ____/____/__________

Semnătura __________________________

în calitate de ________________________ legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

_________________________________________________________________________________

Anexa nr. 2

SPECIFICAŢIA TEHNICĂ NR.1

| UTILAJ, ECHIPAMENT TEHNOLOGIC (denumirea): Schimbător de căldură cu plăci pentru încălzire 1,0 Gcal/h – 3 buc. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Parametrii şi condiţii impuse de proiectant | Date prezentate de contractant (furnizor) |
| 1. | Schimbător de căldură cu plăci : Pentru fluidul de lucru: - Apa fierbinte 110/55 0C, Pentru fluidul încălzit : - apa caldă 50/70 0C Cu caracteristicile: - Tip: apă/apă - Putere: 1 Gcal/h - Presiunea maximă admisibila : 16 bar - diametru nominal racorduri minim Dn 100 - conexiuni tip flansa cu prezoane conform EN 1092-1,Pn 16 - temperatura maxima admisibila T=1500C - căderea de presiune admisibilă pentru circuitul primar : 2.2 mH2O - căderea de presiune admisibilă pentru circuitul secundar : 2.2 mH2O - material plăci- inox AISI 316, grosime minim 0.5 mm. - garnituri de etanşare SCP din EPDM sau echivalent |  |
| 2. | Conditii de montaj: - se asigură montajul şi execuţia racordurilor la instalaţia existentă, de către achizitor |  |
| 3. | Condiţii privind exigenţe de performanţă Certificare: SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent SR EN 1148:2003/A1:2006 sau echivalent |  |
| 4. | Condiţii de livrare DDP Termen livrare – 90 zile calendaristice de la data semnării contractului |  |
| 5. | Condiţii de garanţie şi postgaranţie - garanţie minim: minim 2 ani de la livrare service postgaranţie |  |
| 6. | Alte condiţii specifice - Livrat împreună cu accesorii de montaj, inele distanţiere şi documentaţia tehnică completă |  |

ACHIZITOR : COLTERM  S.A.	                                                                 	FURNIZOR:

……………………                                                                              	                     ……………………

(nume, semnătură autorizată)                                                                                                                                    (nume, semnătură autorizată)

PRECIZĂRI:

1. Achizitorul răspunde de corectitudinea completării coloanei 1,  toate punctele

2. . Furnizorul răspunde de corectitudinea completării coloanei 2, toate punctele

3.  Furnizorul  va anexa, la fiecare specificatie tehnică, fişa tehnică a furnizorului pentru a se confrunta cu parametrii tehnici înscrişi în documentele de licitaţie.

Anexa nr.3

SPECIFICAŢIA TEHNICĂ NR.2

| UTILAJ, ECHIPAMENT TEHNOLOGIC (denumirea): Schimbător de căldură cu plăci pentru apă caldă de consum 1,0 Gcal/h – 3 buc. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Parametrii şi condiţii impuse de proiectant | Date prezentate de contractant (furnizor) |
| 1. | Schimbător de căldură cu plăci : Pentru fluidul de lucru: - Apa caldă 80/40 0C, Pentru fluidul încălzit : - apa caldă de consum 5/60 0C Cu caracteristicile: - Tip: apă/apă - Putere: 1,0 Gcal/h - Presiunea maximă admisibila : 16 bar - diametru nominal racorduri minim Dn 50 - conexiuni tip flansa cu prezoane conform EN 1092-1,Pn16 sau racord cu filet AISI 316 - temperatura maxima admisibila T=1500C - căderea de presiune admisibilă pentru circuitul primar : 2.2 mH2O - căderea de presiune admisibilă pentru circuitul secundar : 2.2 mH2O - material plăci- inox AISI 316, grosime minim 0.5 mm. - garnituri de etanşare SCP din EPDM sau echivalent |  |
| 2. | Conditii de montaj: - se asigură montajul şi execuţia racordurilor la instalaţia existentă, de către achizitor |  |
| 3. | Condiţii privind exigenţe de performanţă Certificare: SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent SR EN 1148:2003/A1:2006 sau echivalent |  |
| 4. | Condiţii de livrare DDP Termen livrare – 90 zile calendaristice de la data semnării contractului |  |
| 5. | Condiţii de garanţie şi postgaranţie - garanţie minim: minim 2 ani de la livrare service postgaranţie |  |
| 6. | Alte condiţii specifice - Livrat împreună cu accesorii de montaj, inele distanţiere şi documentaţia tehnică completă |  |

ACHIZITOR :        COLTERM  S.A.	                                                                 	FURNIZOR:

……………………                                                                              		……………………

(nume, semnătură autorizată)                                                                                                  		(nume, semnătură autorizată)

PRECIZĂRI:

1. Achizitorul răspunde de corectitudinea completării coloanei 1,  toate punctele

2. . Furnizorul răspunde de corectitudinea completării coloanei 2, toate punctele

3.  Furnizorul  va anexa, la fiecare specificatie tehnică, fişa tehnică a furnizorului pentru a se confrunta cu parametrii tehnici înscrişi în documentele de licitaţie.